义乌市中心医院关于分体式空调维修项目的采购公告

第一章 招标公告

根据义乌市中心医院分体式空调维修的要求, 对我院空调维修项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 合作年限 | 预估年预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分体式空调维修 | 750台 | 1年 | 8万元/年 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目所需服务能力，包括空调维修相关的资质、资格，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。不允许分包、转包。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年5月6日17：00时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年5月7日09：00时。开标地址：义乌市中心医院行政楼2楼209室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起7日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年4月26日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

1-5匹空调器维修材料清单 1.小毛病无需配件，上门服务费：100元 2.加液(F22)：1-2匹150元/次，3匹180元/次，5匹：300元/次 3.压缩机：1.5匹980元/台，2匹1200元/台，3匹2400元/台，5匹：3600元/台 4.电容器：150元/台 5.交流接触器：210元/台 6.风机(内、外)：370元/台 7.拆装：1.5匹300元/台，2匹300元/台，3匹400元/台，5匹：700元/台 8.铜管：1-2匹80元/米，3匹120元/台，5匹：170元/台 9.线路板改装：380元/副 10.四通阀：1-2匹410元/台，3匹800元/台，5匹1000元/台 11.管温：150元/根 12.水泵：400元/台 13.系统查漏并修补：1-2匹450元/台，3匹500元/台，5匹680元/台

- 付款方式：每年结算一次。每次空调维修单须由医院基建总务科、使用科室签字，审核确认有效。

二、服务要求

- 1、采购人根据医院其他改造工程情况要求供应商完成的涉及空调类的配合工作。

- 2、空调运行季应派常驻医院人员至少1人，拟派常驻人员应具备空调暖通等日常维修的基本技能。

- 3、应急维修项目需加派人员、连续作业，及时完成维修工作任务。

- 4、服务响应时间：使用单位有故障申报，中标方必须在2小时内到达现场，12小时内解决。若不能在12小时内解决，须提前向采购方说明情况。

三、材料供应质量要求：

- 1、维修中所需全部材料、配件均由中标人负责采购（除非询价文件及合同中另有约定）。所有材料、配件均须符合国家质量标准的合格产品（应有合格证或质保书），使用前须经采购人确认，但该确认并不能免除或减少中标人应负的任何质量责任。

- 2、中标人若使用劣质材料，一经发现，采购人有权制止使用，责令停工、返工或终止合同。无论采购人是否发现和制止，由于使用劣质材料、配件所引起的责任均由中标人负责。

四、质保期：维修时更换的空调配件，须保证1年的质保期；质保期从安装调试完毕，验收合格毕之日开始计算。

六、项目管理原则

- 1.中标人严格按照经采购人确认的维修技术方案组织实施，并无条件接受采购人的项目管理部门的管理。

- 2.安全、文明管理：

- （1）中标人在实施维修的全过程中，要认真做好材料和成品的保护，因失窃失火或其他原因而造成的损失均由中标人负责。凡由此而损及采购人利益时，中标人应负责赔偿采购人的损失。

- （2）在实施维修过程中，因中标方原因造成的一切安全事故（包括人员伤亡事故），由中标供应商承担全部经济责任和法律责任。

七、商务报价

- 根据《1-5匹空调器维修材料清单》报价，投标人只需报一个折扣率，维修费用按以下方法结算：维修费=维修项目单价×折扣率。

# 第二章 谈判成交评定标准

- 为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件（一式三份），第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

- 1）营业执照副本（复印件加盖公章）；组织机构代码证副本（复印件加盖公章）、税务登记证副本（复印件加盖公章）

- 2）法人资格证明或法人代表授权书；

- 3）法定代表人或授权代表的身份证（复印件）；

- 4）售后服务的及时性等保证措施。

- 5）对本次采购内容及服务的具体方案，包括供货方案、服务团队、常驻联系人等；

- 6）产品质量保证措施、产品的质量保证承诺；

- 7）售前、售后服务内容和服务承诺。

- 8）投标人能够给予招标人的其他优惠条件；

- 9）其他投标人认为应该提交给招标人的资料（如业绩）；

- 10）各种能体现投标人实力的响应内容或有利于招标人的各种承诺等；

2、商务文件组成

- 1）报价一览表（见附件2）

三、 谈判成交供应商的标准

本项目采用两轮报价，谈判专家组根据各投标供应商所提供的资料（包括谈判响应文件及服务承诺情况），在符合医院采购需求前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商，

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、报价一览表

报价一览表

招标编号：          投标人名称：                    单位：

| 标项 | 项目名称 | 服务期限 | 年投标折扣率报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市中心医院分体式空调维修项目 | 壹年 | 折 |  |
| 2 | 金额大写： ￥ |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标费用包括项目实施所需的设计费、人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                               日期：    年   月   日