义乌市中心医院关于除湿机项目的采购公告

根据义乌市中心医院库房管理需求,需紧急采购除湿机已一批。现对除湿机项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量 | 预算总金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 | 7台 | 19600元 | 为最高限价，详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、本项目谢绝联合体投标。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

投标截至2021年10月15日10：30时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年10月15日10：30时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼104室。

八、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：何老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年10月11日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求

| 除湿机参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 |
| 1 | 除湿量 | 90L/D |
| 2 | 额定功率 | 1105W |
| 3 | 最大输入功率 | 1350W |
| 4 | 额定电压/频率 | 220V~50Hz |
| 5 | 制冷剂 | R22/850g |
| 6 | 防护等级 | IP21 |
| 7 | 工作环境 | 5℃-38℃ |
| 8 | 水箱容量 | 10L自带水箱 |
| 9 | 湿度设定范围 | 10-95% |
| 10 | 风量 | 1000m³/h |
| 11 | 试用面积 | 90-170㎡ |
| 12 | 外形尺寸 | 458*415*955mm |

*付款方式：货到安装完毕,采购人组织专业人员按照国家及行业质量验收标准进行验收，验收合格后90日内付合同总款的100%。

二、质量要求：

1、中标人须按期提供全新、符合国家质量检测标准的合格产品。

2、若中标人提供的产品最终未能符合招标文件要求或投标人承诺的质量标准，采购人有权选择退货或中止合同，且中标人必需承担相应的赔偿责任。

3、本招标需求提出的是最低限度的技术要求，未能引述的其他国家、行业标准和规范的条文对投标人仍具有法律约束。因此中标人提供的产品必须同时满足本项目技术要求和相关国家标准、行业标准要求。

*三、交货时间：2021年10月25日前交货并安装完毕。

四、质保期：所有产品须提供至少2年的质保期。质保期内出现任何质量问题均由中标单位免费负责维修、调换。质保期从验收合格之日开始计算。除非采购人另有要求，质保期内的服务均为免费上门服务。

五、验收要求：中标人在所有货物送至指定地点并安装完毕后，书面通知采购人报验。采购人将组织相关专业人员进行验收。

六、其他要求：

1、中标人提供的产品必须具有可靠的安全保护、保险措施。

2、中标人必须将所有货物直接免费送至采购人指定的地点。如在运输、搬运、安装过程中造成货物损坏，采购人有权不签收并由中标人承担相应经济损失。

3、货到现场由中标人自行保管，因管理不当所造成的丢失、损坏由中标人全权负责，费用包含在报价中。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院窗帘、卷帘及隔帘采购的谈判标准。

- 一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）产品出厂标准、相关检测报告；

（4）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（5）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（76）投标人需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2、商务文件的组成

（1）投标人应在投标文件《报价一览表》上写明投标报价。

（2）报价一览表。

三、 谈判成交供应商的标准

- 根据投标供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，由谈判专家组票决决定符合采购需求的中标候选人。中标候选人进行二轮报价，在技术响应和服务承诺均符合采购需求的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标代理机构名称） ：

我_______     __（姓名）系_______     __（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、投标人情况介绍；（如公司简介、技术力量、企业优势、既往业绩、服务网点布置、售后服务承诺、产品检测报告等情况）；

3、报价一览表

| 序号 | 名称 | 品牌 |  | 型号 | 单价（元/台） | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除湿机 |  |  |  |  | 7台 |
| 义乌市中心医除湿机采购项目 |  |  | 投标总报价小写： 大写： |  |  |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、以上报价“报价明细表”和“投标总价”相一致。

3、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：                             日期：    年   月   日