义乌市中心医院关于医院4L氧气铝瓶项目的采购公告

为确保医院4L氧气瓶的使用，义乌市中心医院对4L氧气瓶项目进行院内竞争性谈判采购。欢迎合格的供应商积极报名参加。

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：院内竞争性谈判。

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 数量（个） | 总预算金额 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4L氧气铝瓶 | 50 | 30000元 | 为最高总预算限价，商务报价按点位报价，详细要求见采购需求 |

四、技术要求：

1、医用氧气瓶，实际容积4L，铝合金制。

2、简体设计壁厚≥6.5MM。

3、公称工作压力15Mp。

4、水压实验压力22.5Mp。

5、瓶体要印钢瓶号后4位数字和“义乌市中心医院”字体。

6、须符合GB/T11640-2011《铝合金无缝气瓶》和《气瓶安全监察规程》。

五、合格投标人的资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；即

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

#### （六）该行业国家规定必备的资质、资格；

2、本项目谢绝联合体投标。

六、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

七、投标截止时间和地点：

投标截止时间2021年10月27日17时。投标人应当在投标截止时间前完成响应文件的传输递交。

八、开标时间及地址：

本项目开标时间：2021年10月29日9时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼105室。

九、其他事项：

- 1、公告期限：自本公告发布之日起7个工作日（以公告发布次日开始计算）。

- 2、中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 3、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：盛老师  0579-85208030

#### 义乌市中心医院

2021年10月19日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 投标文件格式

第一章  采购需求

一、采购内容及主要技术参数、性能要求：

1、医用氧气瓶，实际容积4L，铝合金制。

2、简体设计壁厚≥6.5MM。

3、公称工作压力15Mp。

4、水压实验压力22.5Mp。

5、瓶体需印有钢瓶号后4位数字和“义乌市中心医院”字体。

6、须符合GB/T11640-2011《铝合金无缝气瓶》和《气瓶安全监察规程》。

#### 二、付款方式：

氧气瓶验收合格后90日内支付全款。

# 第二章 谈判成交评定标准

为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。本办法适用于义乌市中心医院4L氧气瓶项目的谈判标准。

一、本项目根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商的方式进行谈判。

- 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件。

1、技术文件的组成

（1）法定代表人授权委托书(格式见附件)；

（2）营业执照复印件；

（3）产品出厂标准、相关检测报告；

（5）售后服务承诺情况，服务网点的布置情况；

（6）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务等方面的优惠；

（7）投标人按照竞争性谈判文件采购需求需要说明的其他文件和说明（格式略）。

2、商务文件的组成

（1）报价一览表：

三、 谈判成交供应商的标准

依据谈判文件规定各谈判供应商所提供的资料包括谈判响应文件及服务承诺情况，在技术响应和服务承诺完全相等的前提下，以提出最低报价的供应商为成交供应商。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

# 第三章 谈判文件格式

1、法定代表人授权委托书

致：____________（招标代理机构名称） ：

我__________（姓名）系__________（投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工               （姓名）以我方的名义参加

项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           法定代表人签名：

职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

2、报价一览表

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4L氧气铝瓶 |  |  |
| 2 | 合计： 大写： （小写： ） |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

日 期：