# 义乌市中心医院关于血小板聚集功能检测项目的招标公告

为规范耗材管理，降低我院耗材采购成本，现对义乌市中心医院血小板聚集功能检测项目进行竞争性磋商，欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

义乌市中心医院血小板聚集功能检测项目，现对该项目试剂及配套设备进行竞争性磋商。该检测项目的设备需求参数见下表。

全自动凝血（血小板聚集）分析仪

| 序号 | 项目 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 自动化 | 全自动 |
| 2 | 检测项目 | 包含：AA诱导的血小板聚集率、ADP诱导的血小板聚集等 |
| 3 | 检测速度 | ≥32T/h（血小板聚集） |
| 4 | 检测模式 | 以单通道检测模式实现多通量检测技术，保障通道检测一致性 |
| 5 | 样本位 | ≥24个 |
| 6 | 试剂位 | ≥14个 |
| 7 | 试剂保存 | 配备试剂冷藏位 |
| 8 | 温控范围 | 37±1℃ |
| 9 | *样本处理 | 全自动机内离心，支持血浆和全血进样 |

打‘*’的项目投标产品必须满足，否则视为无效标。

二、采购方式：竞争性磋商

三、采购预算：血小板聚集功能检测15元/人份（含质控品、校准品）。

四、资质及售后服务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,须72小时内送货；加急物资需随叫随送。

6、产品送货当日距产品失效期不小于6个月（特殊试剂剩余有效期不得少于50%）。

7、配送由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运到指定位置；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

8、设备终身质保，配件免费更换，售后服务电话可24h响应。

五、评分标准

| 评审内容 | 满分值 | 评审细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）技术因素（55分） |  |  |  |
| 1.1基础要求 | / | 投标商需提供销售产品的相关授权，无相关授权视为无效标。 |  |
| 2.质量保障 （以下所有条目需提供相应的证明文件，并盖章） |  |  |  |
| 2.1 浙江省内三甲医院使用情况 | 3 | 三甲医院≥3家的得3分；三甲医院<3家的得0-2分。 |  |
| 2.2配送服务 | 6 | 冷链运输：具备冷链配送承诺的得3分，无冷链配送的0分。到货时间：3天以内得4分，4-6天得3分，7天以上得1-2分，10天以上0分。 |  |
| 2.3售后服务 | 8 | 投标商须提出中标后全面的服务方案，根据医院要求酌情给0-8分。 |  |
| 2.4 设备综合评价 | 18 | 对检测设备技术功能的先进性、易用性、运行可靠性等横向比较，进行打分。临床需求的七条技术参数，每满足一条得2分，不满足不得分。 |  |
| 2.5 试剂综合评价 | 20 | 对投标试剂产品方法学的先进性、质量的稳定性、运行结果可靠性横向比较，进行排名打分。在所有有效投标单位中列第一名的得20分，第二名的得15分，第三名的得10分，第四名及以后的酌情打分0-8分，不同供应商之间名次可并列且不影响后续供应商排名。 |  |
| （二）价格因素（45分） |  |  |  |
| 价格分（如有多项报价以医院使用量前三的项目作为投标评分标准） | 45 | 满足招标文件要求且单项试剂价格最低的投标商的价格为该项试剂评标基准价，其报价为本次投标该项试剂的基准分45分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（基准报价÷投标报价）×45%×100。 |  |
| 合计得分：100 |  |  |  |

六、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份，一正二副）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商相关资质（营业执照，产品授权等）；

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）其他投标人认为应该提交的资料（如业绩附合同或发票复印件，用户名单等）；

（4）所投项目技术说明（如技术参数，彩页等）；

2.商务标：

（1）报价一览表（附件一）

- 七、报名截止时间：

- 本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2023年XX月XX日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：盛老师，联系电话：0579-85208030 。

- 八、开标时间及地址：

- 本项目开标时间：2023年XX月XX日XX时。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。如有时间调整，根据报名情况电话通知。

- 九、附件

- 附件1：《报价一览表》。

义乌市中心医院

2023年XX月XX日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 项目名称 | 品牌、型号 | 价格/人份 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血小板聚集功能检测试剂 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| *设备报价无需填写。 |  |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：