## 报价单
义乌市上溪镇中心卫生院信息机房UPS采购项目报价单
序号 | 设备名称 | 规格 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | UPS主机 | 容量:20KVA 输入电压范围:138-485Vac 输入频率范围:40-70Hz 输出电压范围:380/400/415Vac(线电压） 输出频率范围:50/60±0.1Hz 输出电压波形:线性满载≤1%；非线性满载≤4% | 科华YTR3320-J | 台 | 1 |  |  | 质保三年
2 | 蓄电池 | 12V100AH阀控密封式免维护铅酸蓄电池 | MF100-12 | 节 | 16
3 | 电池柜 | 16#电池柜 | 定制 | 个 | 1
4 | 合计
5 | 合计：人民币金额（大写）： 元整
报价单位： 报价日期：
联系人： 联系电话：