义乌市中心医院关于部分科室送排风系统安装工程的采购公告

一、采购组织类型：分散采购

二、采购方式：比选采购

三、采购需求一览表：

| 序号 | 采购内容 | 工期（日） | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 部分科室送排风系统安装工程 | 60 | 81270元 | 详细要求见采购需求 |

四、合格投标人的资格要求：

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（2）投标人自2022年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录（评标结束后，发放中标通知书前由采购人通过中国裁判文书网，按照招标文件约定对拟中标（成交）单位及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，查询结果以网站页面显示内容为准）；

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”、中国政府采购网，列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。

（4）本项目不接受联合体投标。

（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动。

（6）投标人应具备暖通设备相关营业资质。

五、采购文件的获取：

采购人不再向投标人提供纸质招标文件，请投标人自行在义乌市中心医院官网(http://www.ywzxyy.com/)下载获取。

六、投标截止时间和地点：

本次招标采用不见面招标，请各供应商按技术标和商务标分开装订密封（技术标和商务标正本一份副本二份），密封袋封面处注明投标公司、技术标、商务标、联系人、联系方式，并在封标处盖章。请将标书在2025年07月24日17时前寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。收件人：金老师，联系电话：0579-85208030 。

七、开标时间及地址：

本项目开标时间：2025年7月25日9时。本项目不要求投标人到开标现场开标。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。若本项目开标时间调整，不另行通知。

- 其他事项：

- 1.中标单位与采购单位签订的政府采购合同适用于本项目。

- 2.对本次招标提出询问，请按以下方式联系：金老师0579-85208030

义乌市中心医院

2025年7月18日

目    录

- 采购需求

- 谈判成交评定标准

- 评标方法

- 附件

第一章  采购需求

一、采购内容

部分科室送排风系统安装工程。

1.投标须知：

1.1采购方不统一组织投标方前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标方可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标方因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标方自行承担责任。

1.2投标单位在考察过程中发生的各类事件及所发生的各项费用，均由投标单位自行承担。采购人概不负责。

1.3采购人向投标单位提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被投标人利用的资料，采购人对投标人据此做出的任何推论、理解和结论不负责任。

1.4现场踏勘完毕，将认为投标人己了解现场情况，并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

二、服务要求：

（一）作业范围：义乌市中心医院。

（二）作业内容

二号楼三楼检验科细菌室送排风换气降温工程，主要内容为：配电箱元器件安装、换气机安装、配线配管敷设、风管及风阀安装等；二号楼三楼中心供应室送排风换气降温工程，主要内容为：配电箱元器件安装、换气机安装、配线配管敷设、风管及风阀安装等；二号楼四楼输血科设备间送排风换气降温工程，主要内容为：配电箱元器件安装、换气机安装、配线配管敷设、风管及风阀安装等；行政楼一楼保卫科监控室服务器机房送排风换气降温工程，主要内容为：配电箱元器件安装、轴流风机安装、电线敷设、风管安装等。

(三）质量标准指标

符合国家现行施工验收规范合格标准。

质保≥1年；

（四）商务要求

1.报价要求

1.1按招标项目质量要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价。投标人所报的投标报价包括人员酬金、福利、工具材料费、管理费和税费等整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其它项目中，合同总价和单价不作调整。在服务期内，所需材料、人工工资等遇市场调价时，合同价格不予调整。

1.2按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标人向税务机关缴纳。

2.支付方式：

- 设备送达指定地点安装调试，验收安装合格后90日内支付至合同总额的90%，尾款在整体验收合格并正常运行满3个月无质量问题后90日内支付。货款凭发票，合同、采购验收单由采购人直接支付

第二章 谈判成交评定标准

- 为公正、公平、科学地选择成交供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

- 一、本项目采用综合评分法。

# 二、谈判文件的组成

由二部分组成，第一部分为技术文件，第二部分为商务文件（以上材料均一式三份，正本一份，副本二份）。

12.2技术标:

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册，技术标文件要有目录，并注明页码：(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

1.企业营业执照复印件；

2.企业资质（暖通相关）证明材料；

3.投标人提供信用资质证明文件；

4.授权委托书及被委托人身份证；

5.质保服务承诺函；

6.近三年同类业务业绩证明至少3例（提供合同复印件）；

2.商务文件的组成

（1）报价一览表。

3.投标让利率范围

投标让利范围为：8%（不含）-12%（含）。

注：投标报价时小数点后最多保留三位小数。

▲ 特别声明：本次谈判不保证最低报价成交，也不保证必然成交。

- 评标办法

- 符合要求，让利率高中标。

- 当确定的中标人放弃中标、‌因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动。

- ‌当存在影响中标结果的情况时，采购人组织重新评审后，重新确定中标人（有效投标人≥3家）或者重新开展采购活动

附件

报价一览表

| 项目名称 | 投标让利率（%） |
| --- | --- |
| 投标报价总计： 元 （大写）： |  |

注: 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标报价是履行合同的最终价格，应包括运维人员工资、社保、技术指导、售后服务、税金、利润等完成本项目服务的所有费用。投标人的报价如有缺漏项，也将被视为投标优惠，已包含在总价范围内。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：    年   月   日