关于开展义乌市中心医院医共体2025年度医学装备论证会的公告（第四批）

各医学装备厂家、供应商：

根据义乌市卫健局《关于印发2025年度卫健系统医学装备配置计划的通知》文件要求，拟对义乌市中心医院医共体院区2025年度医学装备年度采购计划清单内部分设备组织产品论证会，请符合要求的供应商积极报名参加。具体事项公告如下：

- 论证时间：论证时间暂定于2025年8月24日召开，请意向供应商扫描下方二维码报名/进群，若有任何调整将在群内进行通知。

二、论证地点：义乌市中心医院行政楼1楼111阳光谈判室

三、报名方式：

3.1 扫描下方左侧二维码进行报名；扫描下方右侧二维码加入论证通知群。

| 报名入口 | 通知群入口 |
| --- | --- |

3.2 请各供应商按照‘五、论证资料准备’中要求准备论证资料，并于论证之日签到时提交。

四、参加人员：

每个供应商限2名：医学装备生产厂家、供应商，各1名代表。

- 论证资料准备：

- 以下资料加盖有效公章，按顺序装订成册，一式三份，

- 《医疗设备报价单》；

- 所投产品参数及配置清单；

3.产品宣传彩页；

4.产品医疗器械注册证及附件；

5.提供供应商相关资质（营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家对供应商的各级授权书）、法人及授权代表身份证复印件、授权委托书；6.提供生产厂家相关资质（营业执照、生产许可证）、法人及授权代表身份证复印件、授权委托书（无厂家代表参加则不需要提供），各1份

7.省内用户名单

附件一、论证项目清单

附件二、报价单模版

义乌市中心医院

2025年月日

附件一：论证项目清单

论证项目清单

*具体项目顺序安排会发布于本次‘医学装备论证通告群’

| 序号 | 项目名称 | 单价 （万元） | 数量 | 功能及配置要求 | 质保要求 （年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPECT/CT | 900.0 | 1 | 甲状腺静态显影，甲状旁腺显像；脑血流灌注成像；心机血流灌注成像；肾静态显像。 | 1 |  |
| 2 | 1.5TMR | 950.0 | 1 | 1.梯度磁场/切换率：≥33/120。 2.主机单个通道数：≥32。 3.射频系统：单射频。 4.磁体孔径：≥70厘米。 5.线圈配置：头颈线圈、脊柱线圈、体线圈、大小柔线圈、肩关节专用硬线圈（16通道）、膝关节专用硬线圈（16通道）。 6.软件：标配软件外，需配置肝脏脂肪定量软件，颈动脉斑块成像软件，去金属伪影软件，软骨mapping成像与后处理等。 7.工作站数量：主台+副台。 8.第三方配置：机房屏蔽及装修（包含机房气体灭火、屏蔽门），水冷机，精密空调，无磁灭火器1个（6Kg），铁磁探测系统1个，无磁平板车1台，无磁轮椅1个，病人转运板2片，6M显示器5个，人员培训4人。巨鲨信息化版高压注射器1台。SPARK医学智教机1台；品牌：星之火；型号：XZH-27A。 | 1 | 出保后保修报价，可选配件分项报价 |
| 3 | 64排CT | 550.0 | 1 | 1.球管≥7.0MHU 2.速度＜0.4秒 3.层度≤0.625㎜ 4.高压发生器≥80KV 5.包含机房防护及装修（含内、外防护门）及2台空调，患者防护用品一套。 | 1 | 出保后保修报价，球管等核心配件价格，可选配件分项报价 |
| 4 | 3D腹腔镜 | 220.0 | 1 | 标配两枚3D镜头、两台3D显示器 | 3 |  |
| 5 | 腔镜机组 | 100.0 | 1 | 超高清摄像系统、LED冷光源、40L及以上气腹机、同品牌腹腔镜头及导光束3套 | 3 |  |
| 6 | 主动脉球囊反搏 | 98.0 | 1 | 波形与治疗参数：显示ECG，AP ，BP波形；ECG可以显示充气间隔；可以精确显示导管压力；生理数据：心率，收缩压，舒张压，平均压，反搏压 图标显示：电池容量，氦气瓶容量；可以显示氦气瓶压力数值，可精确显示导管充气量 7种触发模式 | 3 |  |
| 7 | 水处理(水供30台以上血透机) | 50.0 | 1 | 制水量1500L/小时；支持热消毒、化学消毒；耗材开放； | 5 |  |
| 8 | 自体血液回收机 | 40.0 | 1 | 要求报耗材价格，是否开放 | 5 |  |
| 9 | 中央监护站(一拖6,双屏) | 40.0 | 1 | 含心电、血氧、有创血压、无创血压监测，含脑电模块*1，呼末*2 ，picco*1； | 5 |  |
| 10 | 中央监护系统(一拖20) | 20.0 | 3 | 含心电、血氧、无创血压监测 | 5 |  |
| 11 | 中央监护仪(一拖17,双屏) | 20.0 | 3 | 含心电、血氧、无创血压监测 | 5 |  |
| 12 | 中央监护系统(一拖10) | 10.0 | 1 | 含心电、血氧、无创血压监测 | 5 |  |
| 13 | 转运监护 | 1.5 | 10 | 含心电、血氧、无创血压监测，其中一台要求有创功能； | 5 |  |
| 14 | 心电监护仪 | 1.0 | 10 | 含心电、血氧、无创血压监测 | 5 |  |
| 15 | 生命体征监护仪 | 1.0 | 7 | 可监测无创血压、血氧、脉搏、体温等参数 | 5 |  |
| 16 | 床旁肺功能仪 | 10.0 | 3 | 带台车、带打印功能 | 3 |  |
| 17 | 椎间孔镜 | 20.0 | 3 | 配置：消毒盒*3；。 | 进口2年，国产3年 | 写明使用期限或使用次数 |
| 18 | 电子支气管镜 | 15+10*6 | 7 | ①15w：适用儿童2.0内径；②麻醉：双腔管定位+吸引功能，2.0内径；③ICU*3：检查功能+吸引功能；2.2内径，一套外接屏+台车 ④呼吸科+感染科：检查功能+吸引功能；2.2内径，三套外接屏+台车。 要求以上镜子内径匹配的情况下外径尽量小些。 | 3 |  |
| 19 | 无创呼吸机 | 14.0 | 2 | 压力范围: IPAP 4-40 cmH2O，EPAP 4-25 cmH20，CPAP 4-25 cmH2O。 呼吸频率: 4~60 bpm。 潮气量：200-2000ml。 吸气时间（Ti）：0.3-4s。 延时升压：0-50分钟。 目标潮气量（TVV）：200-2000ml。 氧气浓度：21%-100%，1%精确可调。 | 5 |  |
| 20 | 手术床 | 20.0 | 2 | 可满足各外科手术需求 | 5 |  |
| 21 | 无影灯 | 20.0 | 2 | LED双母灯设计 | 5 |  |
| 22 | 单泵血液透析机 | 12.0 | 15 | 除颤仪一台，信息接口费 | 3 |  |
| 23 | 双泵血液透析滤过机 | 20.0 | 5 | 信息接口费 | 3 |  |

附件二：报价单

报价单

项目序号_______

| 项目名称 |  |  | 价格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌 |  |  | 型号 |  |  |
| 投标公司名称 |  |  | 联系人/联系方式 |  |  |
| 设备核心参数 |  |  |  |  |  |
| 设备主要配置（详细配置请附配置清单） | 配置名称 | 数量 |  |  | 品牌型号 |
| 耗材/规格 |  |  |  |  |  |
| 耗材单价 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  | 设备使用年限 （以设备铭牌为准） |  |  |  |
| 用户名单及备注 |  | 设备生产地（以注册证地址为准） |  |  |  |
| 授权代表签字 |  |  | 日期 |  |  |