# 义乌市中心医院关于2025年医用耗材遴选的公告（九）

为规范耗材管理，降低我院耗材采购成本，现对义乌市中心医院一批医用耗材进行遴选，欢迎合格的供应商积极报名参加。

- 采购项目概况：

- 义乌市中心医院医用耗材遴选项目（九），本项目共13个标段，投标人可以选择一个或多个标段同时进行投标，投多个标段时，投标文件需按标段分开制作，并在标书封面注明标段。

- 产品根据两定平台标识可分为省中标产品和非中标产品（包含阳光产品和院内采购产品）。省中标/集采目录产品，只允许在省中标/集采目录内进行遴选。

| 标段 | 物资名称 | 产品类别 | 平台标识 | 参考规格型号 | 单位 | 适用范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 透明敷料 | 医用透明敷料 | 阳光采购 | 10cmx12cm | 张 | 适用于导管固定固定（深静脉穿刺（picc/cvc）、胸腔留置、猪尾巴管等）。 | 本标段可分项响应 |
|  |  |  | 阳光采购 | 6*7 | 片 | 留置针固定用敷贴 |  |
|  |  |  | 阳光采购 | 10cmx12cm | 片 | 适用于导管和器械的固定，覆盖保护伤口，提供湿润环境；可作为次级敷料，将器械固定在皮肤上。 |  |
|  |  |  | 阳光采购 | 10cm*11.5cm | 片 | 可用于覆盖和保护导管部位和伤口，为伤口愈合维持一个湿润的环境，其还可以作为次级敷料，并对那些容易受损、擦伤的皮肤区域进行覆盖，或用作将器械固定。 |  |
| 2 | 泡沫敷料 | 复合生物敷料 | 阳光采购 | 聚氨酯泡沫敷料 8.8*8.8 | 片 | 敷贴中间有口子，用于固定气切管。另外可作为初级或次级敷料，适用于低度至重度渗出液的部分和全层伤口，如压力性损伤、下肢静脉溃疡、神经性溃疡、动脉溃疡、皮肤撕裂、手术伤口和擦伤。 | 本标段可分项响应 |
|  |  | 硅胶泡沫敷料 | 阳光采购 | 硅胶泡沫敷料 10cm×10cm | 个 | 可用于压力性损伤、手术后切口、皮肤烧烫伤、脆弱及敏感皮肤等，可反复粘贴，亲肤，撕除没有痛感。 |  |
|  |  | 泡沫敷料 | 阳光采购 | 10cm×10cm | 片 | 用于气切（吸收渗液），呼吸面罩，颈托等器械压力性损伤预防及普通预防(无粘胶可移动)。 |  |
|  |  | 泡沫敷料 | 阳光采购 | 12.5cm*12.5cm | 片 | 用于压力性损伤预防与治疗（下肢压疮等），吸收渗液（有粘胶）。 |  |
| 3 | 水胶体敷料 | 水胶体敷料 | 阳光采购 | 10*10 | 片 | 用于1期压力性损伤，擦伤，静脉炎（输液鼓包、药物外渗等情况），器械压力性损伤等。 |  |
| 4 | 高渗盐水敷料 | 医用湿性敷料 | 阳光采购 | 7.5*7.5cm | 片 | 用于创面坏死组织及渗出物的吸附。 |  |
| 5 | 脂质水胶敷料 | 医用湿性敷料 | 阳光采购 | 5cm*5cm | 片 | 适用于急性伤口覆盖（如：烧伤、创伤、皮肤擦伤、术后伤口等）；慢性伤口（如：小腿溃疡、压力性溃疡、糖尿病足溃疡等）的肉芽形成及表皮再生阶段的覆盖；大疱表皮松懈症的覆盖；特殊部位伤口，如：难包扎部位，窦道、瘘管等深部伤口的覆盖。 |  |
| 6 | 球囊扩张导管用球囊充压装置 | 压力泵 | 省标采购 | / | 盒 | 用于介入手术中在体外向球囊扩张导管加压，从而使球囊扩张。本产品为一次性使用，与6%（鲁尔）锁定接头且压力不超过30atm的球囊扩张导管配合使用。 |  |
| 7 | 连通板 | 连通板 | 阳光采购 | / | 根 | 用于临床血管造影介入造影术。用于控制液体在管路之间的导向。压力等级有200PSI和500PSI，通常情况下，高压注射的时间是1到4秒。 |  |
| 8 | 压力延长管 | 造影（高压）连接管 | 阳光采购 | 30cm/91cm | 根 | 在造影手术中连接连通板和传感器，作为压力传输通道。 |  |
| 9 | 一次性无菌中心静脉导管 | 单腔中心静脉导管（CVC） | 省标采购 | 单腔16G/18G | 套 | 适用于测量中心静脉压力,采集血液样本,以及注入药物或溶液,导管内多腔设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间不超过30天。 |  |
|  |  | 双腔中心静脉导管（CVC） | 省标采购 | 双腔7Fr | 套 |  |  |
| 10 | 经外周插管的中心静脉导管(PICC)及套装 | PICC管 | 阳光采购 | 仅导管，导管长度60cm；单腔； | 套 | 长期（30天以上）外周置入中心静脉系统，进行静脉注射治疗或采血。 | 本标段可分项响应 |
|  |  | PICC管 | 阳光采购 | 套装；导管长度60cm；单腔； | 套 |  |  |
|  |  | PICC管 | 阳光采购 | 套装；适用新生儿；导管长度50cm；单腔；穿刺针长度7公分； | 套 | 适用于建立从外周血管进入中心静脉系统的短期或长期通路，进行静脉输液和抽取血液，长期留置（30天以上）。 |  |
|  |  | PICC管 | 阳光采购 | 套装；导管长度60cm；单腔；穿刺针长度25cm； | 套 | 用于建立血管通路，可用于采集血液样本以及输入药液，短期留置（30天以内）。 |  |
| 11 | 囊袋张力环 | 晶状体囊袋张力环 | 省标采购 | / | 片 | 是一种植入眼内的医用光学辅助器具，适用于白内障摘除联合人工晶体植入手术，在白内障囊外摘除或者超声乳化后吸除后用于帮助维持囊袋。 |  |
| 12 | 一次性使用血液滤过管路 | 连续性血液净化管路套装 | 自行采购 | / | 副 | 血液滤过管路是配套于EQUAsmart使用，用于缓慢连续超滤、连续静脉-静脉血液过滤等血液净化治疗时，将患者血液引入体外循环回路中，经处理后，再回输到患者体内，以达到血液净化治疗的目的。 |  |
| 13 | 支气管镜下使用活检钳套包 | / | 省中标 | 套装含：软管式活组织取样钳、细胞刷、鞘管； 要求：直径1.5mm及以下 | 套 | 支气管小超声镜下使用，可以在同一位置无限次活检 |  |

二、采购方式：耗材遴选。

三、采购预算：见表格。|

四、报名方式及标书投递：

- 4.1 报名方式

- 有意投标供应商请用微信扫描下方二维码填写报名表单并提交。

- 报名截止时间2025年9月11日12时。

- 4.2 标书

报名完成后根据“六、投标文件的组成”制作标书进行投递，请各供应商将每个标段的标书按技术标和商务标分开装订密封，密封袋封面处注明标段、投标公司、技术标、商务标，并在封标处盖章。请将标书寄送至义乌市中心医院行政楼一楼109室采购招标中心（江东中路699号）。联系人：金老师，联系电话：0579-85208030。标书投递截止时间2025年9月11日 12时。

注意：若采用邮寄方式投递标书，为保证标书能准确送达，建议使用顺丰或邮政快递，由于物流问题导致标书未能按时送达导致投标失败问题由投标人自行承担。

五、资质及售后服务要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求。

2、具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

4、该行业国家规定必备的资质、资格。

5、投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接到供货通知后,须72小时内送货；加急物资需随叫随送。

6、产品送货当日距产品失效期不小于6个月（特殊产品剩余有效期不得少于50%）。

7、配送由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运到指定位置；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

六、投标文件的组成

递交的投标文件应分为技术标和商务标，技术标为除商务报价外的所有内容，且每个标段的技术标和商务标分开制作，并单独密封包装。技术标（含资信与服务）不得含商务报价，否则作无效标处理。

1.技术标：（一式三份，一正二副，放同一文件袋）

应包括下列内容(复印件需加盖单位公章，提供的所有证书应在有效期内)

（1）提供供应商、厂家相关资质（营业执照、经营许可、产品注册证、产品授权书等）。注：多级授权请附完整多级授权书，缺失视为无授权。

（2）供应商法定代表人身份证复印件、授权委托书及授权代表身份证复印件；

（3）附件2：投标产品信息一览表（将此表放于技术标首页）

（4）所投产品的规格参数、性能证明材料等

（5）所投标产品为省中标产品的请附省平台配送权证明材料（如：平台截图等）。

（6）用户名单（注明三级以上医院）；近期成交合同或发票复件。

（7）样品：本次投标需提供样品；

2.商务标：（一式二份，不同品牌请分开填写）

（1）报价一览表（附件一）

- 七、标书投递截止时间、开标时间及地址：

- 本次招标采用不见面招标，本项目开标时间：根据报名情况另行安排。开标地址：义乌市中心医院行政楼1楼109室。

- 附件

- 1：《报价一览表》。

- 2：《投标产品信息一览表》

3：《标书封面格式》

获取招标公告及附件请点击下面链接↓↓↓

义乌市中心医院

2025年月日

附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 标段 | 序号 | 耗材名称 | 品牌 | 规格、型号 （列明所有规格） | 单价/元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注： |  |  |  |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：

附件2

投标产品信息一览表

| 标段分类 |  | 耗材名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  | 浙江分类 |  |
| 浙江一级目录 |  | 浙江二级目录 |  |
| 耗材统一编码 |  | 产品ID |  |
| 耗材注册证编号 |  | 耗材注册证名称 |  |
| 采购类别 | 中标产品 阳光采购 自行采购 带量采购 | 品牌 |  |
| 投标公司名称 |  | 联系人/联系方式 |  |
| 近期主要客户（省级、金华地区三级医院） |  |  |  |
| 授权代表签字 |  | 日期 |  |

附件3：密封袋封面

义乌市中心医院关于2025年医用耗材遴选的公告

（九）

标段：

耗材名称：

（技术文件/商务文件/样品）

投标人（加盖公章）：_________________

法定代表人：_________________

被授权人：_________________

联系方式：_________________