附件1

报价一览表

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 物资名称 | 单价 | 报价 | 折扣 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气泡捕捉器 (静脉壶) *22MM | 3732 |  |  |
| 2 | 空气检测器门 （30MM) | 400 |  |  |
| 3 | 22mm静脉壶支架*4008 | 1558 |  |  |
| 4 | 静脉壶液位按键面板 | 949 |  |  |
| 5 | 压力传感器 *4008B/H/S *4008S V10 | 5985 |  |  |
| 6 | 铜头三通阀 | 2000 |  |  |
| 7 | 血泵电机套件 | 6499 |  |  |
| 8 | 血泵门 | 2000 |  |  |
| 9 | 血泵泵管固定压板 | 132 |  |  |
| 10 | 血泵转子 *4008B/H/S *4008S V10 *4008A | 3910 |  |  |
| 11 | 血滤泵显示屏 | 6900 |  |  |
| 12 | 血泵门螺丝 | 150 |  |  |
| 13 | 肝素泵马达 | 1840 |  |  |
| 14 | 肝素泵霍尔传感器 | 728 |  |  |
| 15 | 肝素泵LP950 NOVRAM芯 片 | 8626 |  |  |
| 16 | 20ML肝素泵注射器凹槽 | 264 |  |  |
| 17 | 20/30ml肝素泵压帽 | 397 |  |  |
| 18 | 肝素泵轴套支架*4008 | 1098 |  |  |
| 19 | 光学监测器 *4008*MFT | 1764 |  |  |
| 20 | 置换液泵转子 | 3910 |  |  |
| 21 | 置换液拉杆 | 1280 |  |  |
| 22 | 置换液泵外壳 | 2500 |  |  |
| 23 | 血滤泵电机 | 18203 |  |  |
| 24 | DISPLAY (VFD) F.BVM 4008 | 2058 |  |  |
| 25 | 置换液夹断阀 | 14235 |  |  |
| 26 | 吸管密封圈 | 220 |  |  |
| 27 | 干粉密封圈套装 *4008B/H/S | 80 |  |  |
| 28 | 干粉连接头蓝色密封圈 *4008 | 198 |  |  |
| 29 | 血滤置换液/冲洗口密封圈 | 198 |  |  |
| 30 | 过滤器 （210）*4008 | 230 |  |  |
| 31 | A/B液吸管过滤芯 | 159 |  |  |
| 32 | 疏水保护罩 | 230 |  |  |
| 33 | 空气滤过网 *4008 | 64 |  |  |
| 34 | 电导度传感器 | 2300 |  |  |
| 35 | 温度传感器 | 1783 |  |  |
| 36 | 漏血传感器 *4008 5008 | 3748 |  |  |
| 37 | 液位探测器探针 | 2525 |  |  |
| 38 | 消毒液阀探针 *4008 | 1788 |  |  |
| 39 | 压力传感器 (182)*4008 | 6325 |  |  |
| 40 | 5008压力传感器S15 | 6351 |  |  |
| 41 | 空气分离泵压板（97#） | 796 |  |  |
| 42 | 泵头GF1 | 12590 |  |  |
| 43 | 泵头 *4008B/H/S *4008S V10 *4008A *5008/S *6008 | 12590 |  |  |
| 44 | 除气泵电机组件*4008B/H/S *4008S V10 | 3450 |  |  |
| 45 | 超滤泵 | 5980 |  |  |
| 46 | 超滤泵弹簧组件*4008 *4008S V10*2008 | 992 |  |  |
| 47 | 浓缩液A/B泵 (23/25)*4008 | 9201 |  |  |
| 48 | 取样阀 | 1586 |  |  |
| 49 | 装载减压阀 (65)*4008 | 1580 |  |  |
| 50 | 流量泵压力调节阀（78） *4008 | 1470 |  |  |
| 51 | 单头电磁阀 *4008 | 1600 |  |  |
| 52 | 双头电磁阀 *4008 | 1600 |  |  |
| 53 | 高通灰色电磁阀 | 1780 |  |  |
| 54 | 高流量双头电磁阀*4008 | 1780 |  |  |
| 55 | 单通阀*5008 | 3540 |  |  |
| 56 | 电磁阀组合 （含白色电磁一个，高通电磁阀一个，连接块一个） | 3650 |  |  |
| 57 | 电磁阀连接块 （含2个电磁阀） | 3650 |  |  |
| 58 | 进水减压阀 (61) | 1380 |  |  |
| 59 | 扬声器带线 *4008B/H/S *4008S V10 | 426 |  |  |
| 60 | 蓝色胶管 （3.3*2.2 3mlong) *4008 5008 | 160 |  |  |
| 61 | TUBING SILICONE 6,1x | 285 |  |  |
| 62 | 硅胶管（白色）长3M | 260 |  |  |
| 63 | PVC增强型管 （红色） | 250 |  |  |
| 64 | 排水管 | 250 |  |  |
| 65 | 平衡腔整套件 *4008 | 18960 |  |  |
| 66 | 加热腔整套装， 1600W*4008B /S | 8900 |  |  |
| 67 | 多功能腔（含一个电磁阀 88A/B/C） | 6850 |  |  |
| 68 | 加热腔 2X800W(66) 旧款 | 6850 |  |  |
| 69 | 旁路盒 | 8385 |  |  |
| 70 | 旁路盒小零件套装 | 560 |  |  |
| 71 | 冲洗腔 *4008B/H/S | 3650 |  |  |
| 72 | 冲洗腔上盖板 (新版)*4008 | 512 |  |  |
| 73 | 冲洗腔A液红色底座 | 1500 |  |  |
| 74 | 冲洗腔B液蓝色底座 | 1500 |  |  |
| 75 | 吸管把柄固定钉 *4008 | 28 |  |  |
| 76 | A液吸管（不含软管，红色） *4008 | 1780 |  |  |
| 77 | B液吸管（不含软管，蓝色） *4008 | 1780 |  |  |
| 78 | 干粉连接头 *4008 | 7764 |  |  |
| 79 | Bibag连接头 *5008 | 8650 |  |  |
| 80 | 5008bibag头微动开关 | 1980 |  |  |
| 81 | Bibag压力开关(134)*4008 | 6352 |  |  |
| 82 | 浮子开关 *4008 | 901 |  |  |
| 83 | 加热棒 | 3450 |  |  |
| 84 | 水路滑轨轨道 | 650 |  |  |
| 85 | 外部流量计 | 658 |  |  |
| 86 | 血滤模组按键面版 | 2058 |  |  |
| 87 | 4008S监视器按键面板 *4008S | 9201 |  |  |
| 88 | 10.4"4008S/H 液晶显示屏 *4008H/S *4008S V10 | 24627 |  |  |
| 89 | 电源箱*4008S V10 | 30500 |  |  |
| 90 | 电源主板 *4008 | 24500 |  |  |
| 91 | Lp630母板 *4008 | 11897 |  |  |
| 92 | EPROM芯片 （SW6.20) | 1014 |  |  |
| 93 | LP 631 SMT*4008 | 7271 |  |  |
| 94 | 电路板 CPU2(LP 632)不含EPROM | 6610 |  |  |
| 95 | 电路板LP 633 SMT (not for M/C with OCM) | 11236 |  |  |
| 96 | 电路板LP 634 | 9914 |  |  |
| 97 | 外部通讯扩展板（LP636) | 4627 |  |  |
| 98 | 血滤模组控制板（LP785) | 12076 |  |  |
| 99 | LP941高级水路控制板 *4008S | 12651 |  |  |
| 100 | 电路板LP 450-2 | 5692 |  |  |
| 101 | 4008肝素泵控制板（LP950) | 6988 |  |  |
| 102 | P.C.B. MDC II 4008S V10 | 12855 |  |  |
| 103 | 电路板MDC III(EC>390)*4 008S V10 | 12855 |  |  |
| 104 | 血滤模组配电板（LP915) | 2646 |  |  |
| 105 | LP 922 显示板 4008S*4008S | 14991 |  |  |
| 106 | 4008B监视器按键*4008B | 9201 |  |  |
| 107 | LP624, 4线血 路板（LP624) | 6900 |  |  |
| 108 | LP 927 端口光学位置感应器 *4008 | 2875 |  |  |
| 109 | 铅蓄电池 | 2736 |  |  |
| 110 | 血压模块（老款） | 10500 |  |  |
| 111 | BPM袖袋 *4008 5008 | 2870 |  |  |
| 112 | 风扇 | 1500 |  |  |
| 113 | 静脉压力测量接口 *4008B/H/S/V 10 | 206 |  |  |
| 114 | 5008S16压力传感器 | 3355 |  |  |
| 115 | LP1145板 5008 | 5230 |  |  |
| 116 | 快速接头 | 992 |  |  |
| 117 | 干粉微动开关 | 1590 |  |  |
| 118 | 计时器 | 360 |  |  |
| 119 | V10干粉头 | 7764 |  |  |
| 120 | 干粉密封圈套装 | 80 |  |  |
| 121 | 5008干粉头 | 6678 |  |  |
| 122 | 5008静脉压金属头套装 | 1478 |  |  |
| 123 | 5008快速接头 | 694 |  |  |
| 124 | 5008LP1202 | 8350 |  |  |
| 125 | 5008LP1104 | 3228 |  |  |
| 126 | 5008LP1105 | 8518 |  |  |
| 127 | 5008LP1106 | 2823 |  |  |
| 128 | 5008LP1126 | 1239 |  |  |
| 129 | 5008LP1139 | 1555 |  |  |
| 130 | 5008LP1140 | 11250 |  |  |
| 131 | 5008管路泵齿轮电机 | 10126 |  |  |
| 132 | 5008漏液传感器 | 1506 |  |  |
| 133 | 5008LP1150 | 1239 |  |  |
| 134 | 5008消毒液阀 | 1785 |  |  |
| 135 | 5008偏心膜式泵 | 12282 |  |  |
| 136 | 5008动脉压盖子 | 115 |  |  |
| 137 | 5008传感器连接板 | 792 |  |  |
| 138 | 5008动脉压装置 | 6294 |  |  |
| 139 | 5008LP1141 | 9950 |  |  |
| 140 | 5008压力传感器S03S07S16 | 6325 |  |  |
| 141 | V10EBM按键条 | 3910 |  |  |
| 142 | 5008水箱 | 7845 |  |  |
| 143 | V10液晶屏MDC | 19874 |  |  |
| 144 | LP922 | 14991 |  |  |
| 145 | 血压软管 | 963 |  |  |
| 146 | 5008吸液盖板 | 2922 |  |  |

说明： 1、本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2、投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价。

3、总价超过预算价的投标将作无效标处理。

投标人全称（盖章）：

投标人代表（签字）：

联系方式：

日    期： 年 月 日