关于开展义乌市中心医院医学装备

市场调研的公告（监护仪信息接口）

各医学装备厂家、供应商：

根据要求拟对义乌市中心医院部分医学装备项目组织产品市场调研，欢迎各供应商积极报名参加。具体事项公告如下：

一、报名要求：

鼓励符合要求的医学装备生产厂家或代理商积极报名参加。

二、报名时间：

2025年11月17日—11月24日11：30时截止

三、报名资料准备：

①提供生产厂家相关资质（营业执照、医疗器械注册证及附件、生产许可证）；

②厂家授权代表授权书及身份证复印件；

③提供供应商相关资质（营业执照、医疗器械经营许可证、生产厂家对供应商的各级授权书）；

④供应商委托人授权书及身份证复印件；

⑤产品宣传彩页；

★⑥根据附件3设备数量提供方案;

★⑦产品在浙江省的使用单位名录，及近三年所投产品型号的成交合同（附配置清单）；

★⑧产品配置清单及详细参数，产品优势参数请在用星号标注；

★⑨医学装备产品市场调研报名表；

以上资料请提供纸质版五份，分别装订成册。上述材料均需真实有效，报名的材料内容如失实，报名者承担一切责任后果。

四、报名方式:

- 1.扫描二维码报名。

2.报名成功后，请于11月24日 11：30前递交纸质报名资料：下载附件2《医学装备产品市场调研报名表》，认真填写并加盖公章，粘贴在报名密封袋外侧。所有项目单独报名，单独密封。纸质资料递交或邮寄至义乌市中心医院设备科（江东中路699号，行政楼一楼113设备科办公室）黄老师收，联系电话：13575970041（微信同号）。

对表格栏目内容填写有疑问的，请及时电话咨询。

五、其他注意事项：推介时间详见后续通知。每家报名厂家或代理商参与推介论证会人数应不超过2人，会场保持安静，不得喧哗。

六、如有疑问的，请及时电话咨询 。

附件 1.《医学装备市场调研项目清单》

附件 2.《医学装备产品市场调研报名表》

附件 3.《义乌市中心医院心电监护仪现有品牌数量清单》

义乌市中心医院

2025年11月17日

附件 1.《义乌市中心医院医学装备市场调研项目清单》

| 序号 | 设备名称 | 功能需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 心电监护仪信息接口 | 要求针对全院心电监护仪加装通信接口，用于实现连接医院信息系统（HIS）、电子护理文书系统或其他医疗设备等，实现数据实时传输和共享。要求保证数据安全及兼容性。 |

附件2：

| 医学装备产品市场调研报名表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商全称（盖章） 联系人： 联系电话： |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 品牌型号 | 进口 /国产 | 封闭式耗材及主要配件名称 | 备注 |
| 备注：本表格每个产品一张贴在密封档案袋外面。序号按照附件1内的序号填写。 |  |  |  |  |  |

附件3：

义乌市中心医院心电监护仪现有品牌数量清单

| 资产名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 多参数监护仪 | GE B40i | 3 |
| 多参数监护仪 | GE B105 | 25 |
| 多参数监护仪 | GE B450 | 4 |
| 多参数监护仪 | GE B650 | 1 |
| 多参数监护仪 | GE-B20 | 12 |
| 多参数监护仪 | RD-YC1608 | 1 |
| 多参数监护仪 | SPR9000A | 1 |
| 遥测监护仪 | TEL-100 | 4 |
| 多参数监护仪 | 宝莱特 M7000 | 1 |
| 多参数监护仪 | 宝莱特M8500 | 3 |
| 多参数监护仪 | 德尔格Drager Infinity Delta | 2 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦 G30E | 40 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦Intellivue MP2 | 1 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦Intellivue MP50 | 1 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦M3 | 1 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦M8004A | 1 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦MP2 M8102A | 1 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦MP5 | 4 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦SureSigns VM6 | 1 |
| 多参数监护仪 | 飞利浦VM6 | 1 |
| 多参数监护仪 | 科曼 STAR 8000E | 1 |
| 多参数监护仪 | 科曼C60 | 2 |
| 多参数监护仪 | 科曼STAR8000E | 42 |
| 多参数监护仪 | 理邦IM50 | 20 |
| 多参数监护仪 | 理邦M8B | 3 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞 uMEC-1000 | 1 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞BeneViewT1 | 3 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞BeneVision N1 | 1 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞Benevision N17 | 7 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞BeneVisionN17OR | 3 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞iMEC8 | 3 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞IPM8 | 4 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞MEC1000 | 110 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞T5 | 1 |
| 遥测监护仪 | 迈瑞TMS-6016 | 7 |
| 多参数监护仪 | 迈瑞uMEC 10 | 183 |