义乌市稠城街道社区卫生服务中心

空调维保报价单

| 编号 | 项目（1.5匹空调） | 品牌 | 数量 | 最高限价（元） 含工时费 | 报价（元） 含工时费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装（加铜管另算） |  | 1台 | 150元 |  |
| 2 | 加氟R22 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 40元 |  |
| 3 | 加氟R410 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 60元 |  |
| 4 | 加氟R32 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 80元 |  |
| 5 | 清洗（内机） |  | 1次 | 100元 |  |
| 6 | 更换压缩机 | 原装压缩机 | 1个 | 650元 |  |
| 7 | 四通阀 | 三花四通阀 | 1个 | 450元 |  |
| 8 | 更换外风机 | 原装风机 | 1个 | 300元 |  |
| 9 | 更换启动器 | —— | 1个 | 150元 |  |
| 10 | 更换电脑板 | 原装电脑板 | 1个 | 300元 |  |
| 11 | 更换铜管 | 飞轮牌铜管 | 1米 | 100元 |  |
| 12 | 更换风机扇叶 | 原厂风叶 | 1个 | 150元 |  |
| 13 | 更换内风机电机 | 原厂电机 | 1个 | 260元 |  |
| 合计 |  |  |  | 2790元 |  |

| 编号 | 项目（2匹空调） | 品牌 | 数量 | 最高限价（元） 含工时费 | 报价（元） 含工时费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装（加铜管另算） |  | 1台 | 200元 |  |
| 2 | 加氟R22 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 60元 |  |
| 3 | 加氟R410 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 80元 |  |
| 4 | 加氟R32 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 100元 |  |
| 5 | 清洗（内机） |  | 1次 | 150元 |  |
| 6 | 更换压缩机 | 原装压缩机 | 1个 | 850元 |  |
| 7 | 四通阀 | 三花四通阀 | 1个 | 650元 |  |
| 8 | 更换外风机 | 原装风机 | 1个 | 360元 |  |
| 9 | 更换启动器 | —— | 1个 | 200元 |  |
| 10 | 更换电脑板 | 原装电脑板 | 1个 | 380元 |  |
| 11 | 更换铜管 | 飞轮牌铜管 | 1米 | 120元 |  |
| 12 | 更换风机扇叶 | 原厂风叶 | 1个 | 180元 |  |
| 13 | 更换交流接触器 | 正泰产品 | 1个 | 200元 |  |
| 14 | 更换内风机电机 | 原厂电机 | 1个 | 330元 |  |
| 合计 |  |  |  | 3860元 |  |

| 编号 | 项目（3匹空调） | 品牌 | 数量 | 最高限价（元） 含工时费 | 报价（元） 含工时费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装（加铜管另算） |  | 1台 | 350元 |  |
| 2 | 加氟R22 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 80元 |  |
| 3 | 加氟R410 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 100元 |  |
| 4 | 加氟R32 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 150元 |  |
| 5 | 清洗（内机） |  | 1次 | 200元 |  |
| 6 | 更换压缩机 | 原装压缩机 | 1个 | 1300元 |  |
| 7 | 四通阀 | 三花四通阀 | 1个 | 1200元 |  |
| 8 | 更换外风机 | 原装风机 | 1个 | 420元 |  |
| 9 | 更换启动器 | —— | 1个 | 260元 |  |
| 10 | 更换电脑板 | 原装电脑板 | 1个 | 450元 |  |
| 11 | 更换铜管 | 飞轮牌铜管 | 1米 | 130元 |  |
| 12 | 更换风机扇叶 | 原厂风叶 | 1个 | 230元 |  |
| 13 | 更换交流接触器 | 正泰产品 | 1个 | 260元 |  |
| 14 | 更换内风机电机 | 原厂电机 | 1个 | 550元 |  |
| 合计 |  |  |  | 5680元 |  |

| 编号 | 项目（5匹空调） | 品牌 | 数量 | 最高限价（元） 含工时费 | 报价（元） 含工时费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆装（加铜管另算） |  | 1台 | 650元 |  |
| 2 | 加氟R22 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 100元 |  |
| 3 | 加氟R410 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 120元 |  |
| 4 | 加氟R32 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 200元 |  |
| 5 | 清洗（内机） |  | 1次 | 300元 |  |
| 6 | 更换压缩机 | 原装压缩机 | 1个 | 2200元 |  |
| 7 | 四通阀 | 三花四通阀 | 1个 | 1300元 |  |
| 8 | 更换外风机 | 原装风机 | 1个 | 650元 |  |
| 9 | 更换电脑板 | 原装电脑板 | 1个 | 850元 |  |
| 10 | 更换铜管 | 飞轮牌铜管 | 1米 | 150元 |  |
| 11 | 更换风机扇叶 | 原厂风叶 | 1个 | 350元 |  |
| 12 | 更换交流接触器 | 正泰产品 | 1个 | 350元 |  |
| 13 | 更换内风机电机 | 原厂电机 | 1个 | 750元 |  |
| 合计 |  |  |  | 7970元 |  |

| 编号 | 项目（中央空调 （美的、海尔）） | 品牌 | 数量 | 最高限价（元） 含工时费 | 报价（元） 含工时费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加氟R22 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 150元 |  |
| 2 | 加氟R410 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 200元 |  |
| 3 | 加氟R32 | 金冷制冷剂 | 1压力 | 260元 |  |
| 4 | 清洗（内机） |  | 1次 | 1个出风口100元 |  |
| 5 | 更换压缩机 | 原装压缩机 | 1个 | 3500元 |  |
| 6 | 四通阀 | 三花四通阀 | 1个 | 2000元 |  |
| 7 | 更换外风机 | 原装风机 | 1个 | 1000元 |  |
| 8 | 更换电脑板 | 原装电脑板 | 1个 | 3500元 |  |
| 9 | 更换铜管 | 飞轮牌铜管 | 1米 | 180元 |  |
| 10 | 更换风机扇叶 | 原厂风叶 | 1个 | 550元 |  |
| 11 | 更换交流接触器 | 正泰产品 | 1个 | 600元 |  |
| 12 | 更换内风机电机 | 原厂电机 | 1个 | 1000元 |  |
| 合计 |  |  |  | 13040元 |  |

说明：1.本采购项目要求投标人提供的货物及服务内容，除有特别规定外，都应包含在本报价范围内。

2.投标报价为投标方所能承受的最低、最终一次性报价且是含税价格。

3.总价高于预算价的投标将作无效标处理。

4.若维修配件清单未列出的零配件，维修价格经双方协商按不高于市场价格维修。

投标单位（公章）

投标人代表（签字）：

联系方式：

日 期：