义乌市稠江街道社区卫生服务中心

空调维保服务项目

采

购

文

件

义乌市稠江街道社区卫生服务中心

2026年5月

目  录

第一章  采购公告

第二章  服务内容及相关要求

第三章  招标文件附表及格式

- 第一章  采购公告

经医院“三重一大”会议讨论，决定对义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务项目进行公开询价采购，欢迎有意向的公司积极投标。

- 一、采购编号

- CJYQCG202615

- 二、采购方式

- 询价采购

- 三、采购预算限价

空调维保服务期限为 1 年，预算总价不得高于 6.3 万元，超过预算总价为无效报价。

| 序号 | 项目名称 | 总预算数（套） | 总预算（元/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务项目 | 448 | 63000 |  |

- 四、评标方式

最低价评标法

五、投标人的资格要求

1.国内具有独立法人资格。

2.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商。

3.具有本项目所需货物的服务能力，并能为招标人提供便捷的售后服务，本项目不接受联合体投标。

4.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。违法记录的认定标准为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的。

六、投标文件组成（密封，一式一份）

1.单位营业执照副本（加盖单位公章）；

2.企业法定代表人或授权委托书及被委托人身份证复印件（加盖单位公章，并注明联系人电话或邮箱）；

3.投标报价一览。

七、招标文件发放方式

有意向者到义乌中心医院官网采购招标公告发布处下载。

八、投标时间和地点

投标单位应于2026年5月19日11:30将投标文件密封交到投标地点。

投标地点：义乌市稠江街道社区卫生服务中心1号楼6楼总务科。

九、开标时间及地址

1.本项目开标时间：2026年5月19日13:30时。本项目不要求投标人到开标现场开标。

2.开标地址：义乌市稠江街道社区卫生服务中心1号楼六楼小会议室。

3.联系人和电话

地址：义乌市稠江街道永顺路31号

联系人：朱老师

联系电话：0579-89922953

- 第二章  服务内容及相关要求

一、服务内容

1.室内机清洗2次/年；

2.室外机清洁翅片2次/年，性能检查2次/年；

3.中标单位需提供专业洗空调药水和消毒液。

二、保养范围

1.室内机、室外机、控制部分；

2.设备电器以设备主电源连接端子为界。

三、保养内容

1.室外机变频控制器、控制主板、室内电脑板清洁；

2.室外机热交换器的清洗；

3.冷媒系统气密性检测；

4.电器的绝缘性能安全性能检测；

5.电源端子，压缩机电器端子的松紧检测；

6.信号传输的检测；

7.室外振动、噪声的检测调整；

8.换季时对系统进行全面调试，并用相应空调品牌专用检测器；

9.各种传感器件的阻值测试。

- 第三章  招标文件附表及格式

投标人法定代表人授权书（格式）

项目名称：

日    期：

致：（采购人名称）

注册于（注册地址）的（投标人名称），系中华人民共和国合法企业；本人（授权人姓名）系该公司的法定代表人。现特授权本单位的（被授权人姓名）（身份证号码）为我公司合法代理人，全权代表我公司办理就项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。被授权人无转委托。

特此声明。

被授权人身份证复印件：

投标人（公章）：

授权人签名：                    职   务：

被授权人签名：

注：投标人法定代表人参加投标的，提供法定代表人说明书和身份说明即可。

附件1

投标报价一览

投标人名称（盖章）：

采购编号：

单位：人民币（含税）

| 项目名称 | 服务期限 |  | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 义乌市稠江街道社区卫生服务中心空调维保服务采购项目 | 1年 |  |  |
| 合计 |  | 大写： 。 （小写： 。） |  |

负责人或其授权代表（签字或盖章）：

联系方式：

日 期：

备注：

- 1.以上报价包括项目实施所需的人工费、包装费、服务费、运输费、安装调试费、税费及其他一切费用。投标人也可以使用自行制作设计的投标报价明细表。

- 2.投标报价不得高于预算总价，反之为无效报价。

附件2

空调机组故障应急处置方案承诺函

义乌市稠江街道社区卫生服务中心：

我公司参与贵院中央空调维保项目，对空调机组故障应急处置方案承诺如下：

- 1、

投标单位名称（公章）：

日期：   年    月   日

被授权人签字：

详细通讯地址：

电  话：